## Rev Jan 2017
REQUERIMENTO PARA ANÁLISE DO PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (PPCI)
O Centro de Atividades Técnicas (CAT) dos Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, no exercício de sua competência fixada em Lei Municipal 1.167/1988, conveniado com a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, fundamentado no Art. 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989 (EC/60, de 2012), realizará a análise do PPCI de forma documental para PROCESSO SIMPLIFICADO e análise completa do PPCI em PROCESSO ORDINÁRIO, para atestar se o imóvel abaixo discriminado atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio, pânico e desastres conforme as Normas para a Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).
1.DADOS GERAIS
Nome da Edificação: | [5 empty] | CNPJ/CPF:
Nome Fantasia: | [5 empty] | Quantidade de Blocos: |  | Área Solicitada:
Proprietário: |  |  |  | CPF: | E-mail: |  | Telefone:
Endereço: Nº | [5 empty] | Bairro: |  | CEP:
Cadastro IPTU: |  |  | Matrícula Imobiliária ou Registro Imobiliário:
Responsável Técnico 1: | [5 empty] | Conselho de classe / Registro:
Responsável Técnico 2: | [5 empty] | Conselho de classe / Registro:
N° Documento de Responsabilidade Técnica (RT): | [5 empty] | Conselho de Classe:
Tramitação do PPCI: ( ) Processo Simplificado / ( ) Processo Ordinário
2.DADOS DA SOLICITAÇÃO
Solicitante: |  | CPF: | Telefone: |  | E-mail:
3.TIPO DE PPCI
Construção Nova ( ) |  |  | Regularização Edificação Recente/Existente ( ) ver IN 5 |  |  | Ampliação ( )
Evento ( ) Ver IN 24 |  |  | Atualização do PPCI N°_________ ( ) Ver IN 1 |  |  | Substituição do PPCI N°_________( ) Ver IN 1
4.CARACTERÍSTICAS POR BLOCO (PARA MAIS DE UM BLOCO MULTIPLICAR CAMPO 4)
Identificação do Bloco: |  |  | Área total do Bloco: |  |  | Ocupação/Divisão Ver IN 1 - Parte 2:
N° de Pavimentos: |  |  | Altura Ver IN 1 - Parte 2: |  |  | Destinação:
Complexidade: |  |  | Classificação de Risco Ver - IN 1: |  |  | Carga de Incêndio Ver IN 3:
Tipo de Escada Ver IN 9: |  |  | Tipo Construtivo: |  |  | Lotação (Obrigatório Eventos e Grupo F):
5.SMSCI - SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
SPE - Sistema Preventivo por Extintores: Ver IN 6 |  |  |  | SIE - Sistema de Iluminação de Emergência: Ver IN 11
SAI - Sistema de Alarme de Incêndio: Ver IN 12 |  |  |  | SHP - Sistema Hidráulico Preventivo: Ver IN 7
SE - Saídas de Emergência (Tipo e quantidade): Ver IN 9 |  |  |  | Volume da RTI e Fornecimento da Vazão (Bombas ou Gravidade) : Ver IN 7
SAL - Sinalização para Abandono de Local: Ver IN 13 |  |  |  | CMAR - Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento: Ver IN 18
SPK - Sistema de Chuveiros automáticos (Sprinklers): Ver IN 15 |  |  |  | Compartimentação, Isolamento de Risco e TRRF: Ver IN 14
DAI - Detecção Automática de Incêndio: Ver IN 12 |  |  |  | IGC - Instalações de gás combustível - (Tipo do Gás / Abrigo ou Central / Quantidade em Kg): Ver IN 8
PE - Plano de Emergência: Ver IN 31 |  |  |  | Parque aquático, Piscinas e Congêneres: Ver IN 33
Caldeiras e Vasos de Pressão: Ver IN 32 |  |  |  | AVTR - Acesso de Viatura na Edificação: Ver IN 35
BI - Brigada de Incêndio: Ver IN 28 |  |  |  | IEBT - Instalação elétrica de baixa tensão: Ver IN 19
Armazenamento de Inflamáveis e Combustíveis: Ver IN 22 |  |  |  | Outros:
Observação: Informar tipo do sistema à ser instalado conforme cada IN específica, quantidade à instalar do sistema dimensionado em PPCI e N/A (Não se aplica) para sistema isento.
6.MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADOS
( ) | Rotas de Fuga |  |  |  | ( ) | Chuveiros Automáticos
( ) | Gás Combustível |  |  |  | ( ) | Carga de Incêndio (método determinístico)
( ) | Sistema Hidráulico Preventivo |  |  |  | ( ) | Cálculo de Lotação - (Obrigatório Eventos e Grupo F)
( ) | Cálculo isenção de SMSCI |  |  |  | ( ) | Outros:
7.CARIMBO DE APROVAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: ( Campo para preenchimento do Responsável Técnico) |  |  |  |  | CARIMBO BVJS
DECLARO PARA FINS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RESPECTIVO PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, JUNTO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL, QUE:
1) ESTÁ RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO CBMSC (LEI ESTADUAL 16.157/2013) E COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS EM VIGOR NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL.
2) ESTÁ RIGOROSAMENTE COMPATÍVEL COM O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO TOCANTE A DIMENSÕES DE ÁREAS, LAYOUT, ALTURA ASCENDENTE E DESCENDENTE, RECUOS E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS;
3) ESTOU CIENTE QUE A FALTA DE DETALHAMENTO TÉCNICO OU INCONGRUÊNCIA NÃO ISENTA O RESPONSÁVEL TÉCNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTÁ DISPOSTO NAS NSCI;
4) ESTOU CIENTE DAS PENALIDADES PREVISTAS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AS FALSAS INFORMAÇÕES, PROJETO EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E A EXECUÇÃO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM OS PROJETOS (PREVENTIVO DE INCÊNDIO E ARQUITETÔNICO) ORA APROVADOS;
5) É DE MEU CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA, QUE A EXECUÇÃO DA OBRA LICENCIADA POR ESTE PROTOCOLO, SOFRERÁ AÇÃO FISCAL E PENAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL E, NÃO SENDO EMITIDO PARECER FAVORÁVEL À OCUPAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (EDIFICAÇÃO) ENQUANTO NÃO ESTIVEREM COMPLETAMENTE REGULARIZADAS AS ADEQUAÇÕES DE PROJETOS (PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E ARQUITETÔNICO), ASSIM COMO, DA OBRA;
6) AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS, PORTANTO DECLARO A VERACIDADE, ESTANDO CIENTE DA MINHA RESPONSABILIDADE CONFORME PREVÊ A LEI, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DAS RESPONSABILIDADES CIVIS, CRIMINAIS E ÉTICAS, ESTANDO PASSÍVEL DE FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL A QUALQUER MOMENTO.
8.IMPLANTAÇÃO ESQUEMÁTICA
9.ASSINATURAS (eletrônica)
_________________________________ |  |  |  | _________________________________ |  | _________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO 1 |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO 2 |  | PROPRIETÁRIO
Nome: |  |  |  | Nome: |  | Nome:
Conselho / Registro: |  |  |  | Conselho / Registro: |  | CPF:
E-mail: |  |  |  | E-mail: |  | E-mail:
Telefone: |  |  |  | Telefone: |  | Telefone:
Jaraguá do Sul, 09 de Julho de 2022.